# Земское  собрание  Перевозского  муниципального  района

Нижегородской  области

Р Е Ш Е Н И Е

## От 22 декабря 2011 года							№53

Об утверждении Муниципальной

программы «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Перевозского муниципального района

на 2012-2015г.г.»

В соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204, Земское собрание

р е ш и л о :

1. Утвердить Муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района на 2012-2015г.г.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Земского собрания по социальным вопросам  и жилищно-коммунальному  хозяйству (Г.И.Карева).

Глава местного

самоуправления								     Ю.В.Ошарин

УТВЕРЖДЕНА

решением Земского собрания

от 22 декабря 2011 года №53

Муниципальная программа

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Перевозского муниципального района

на 2012-2015 годы "

Структура муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Перевозского муниципального района

на 2012-2015 годы "

стр.

| 1. ПАСПОРТ 2.ВВЕДЕНИЕ | 2 3 |
| --- | --- |
| 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3.1 Демографическая ситуация 3.2 Занятость 3.3 Социальная сфера района 3.4 Характеристика экономики района 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 4.1. Жилищный фонд 4.2. Водоснабжение и водоотведение 4.3. Энерго и теплоснабжение 4.4. Газовое хозяйство 4.5. Утилизация (захоронение) ТБО 4.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей 4.7.Перечень и количественные целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 6 6 7 8 8 17 17 18 18 19 19 20 24 |
| 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА 5.1. Развитие системы водоснабжения 5.2. Развитие системы водоотведения 5.3. Развитие системы теплоснабжения 5.4. Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО | 26 26 44 57 69 |
| 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | 70 |
| 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ | 736 |

## ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района на 2012-2015 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 |
| Заказчик Программы | Администрация Перевозского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района |
| Исполнители мероприятий Программы | Все структурные подразделения Администрации района, администрации городской и сельских поселений, организации коммунального комплекса |
| Цели Программы | Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Перевозского муниципального района. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1.Повышение энергоэффективности и энергосбережения. 2.Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. 3.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 4. Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения Перевозского муниципального района. 5. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Важнейшие целевые показатели программы | Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории Перевозского муниципального района. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 77312тыс. руб., в том числе: областной бюджет– 16908,5 тыс. руб., районный бюджет – 37863,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 22540 тыс. руб., в том числе по годам: ● 2012 год – 13741 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 8331 тыс. руб., внебюджетные средства – 5410 тыс. руб.; ● 2013 год – 28325 тыс. руб., в том числе: областной бюджет–8248 тыс. руб., районный бюджет – 14517 тыс. руб., внебюджетные средства – 5560тыс. руб.; ● 2014 год – 26796 тыс. руб., в том числе: областной бюджет–8660,5 тыс. руб., районный бюджет – 12425,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 5710 тыс. руб. 2015 год – 8450 тыс.руб., в том числе: районный бюджет – 2590 тыс. руб.внебюджетные средства – 5860тыс. руб. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Перевозского муниципального района; Постоянные комиссии Земского собрания Перевозского муниципального района; Сельсоветы. |

## ВВЕДЕНИЕ

Перевозский район – муниципальное образование в составе Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются районная собственность, бюджет района и органы местного самоуправления района – Земское собрание района и администрация района. Перевозский район – район многонациональный.

Административным центром Перевозского района является город Перевоз, имеющий городскую собственность, бюджет города и органы местного самоуправления – Городскую думу и администрацию города.

Территория Перевозского района включает в себя территорию города Перевоз, 7 сельсоветов: Дубского, Дзержинского, Ичалковского, Палецкого, Танайковского, Тилининского, Центрального. Каждое из перечисленных муниципальных образований имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления. Территорию района составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные  зоны и другие земли в границах района независимо от форм собственности и целевого назначения.

Перевозский район расположен в юго-восточной части Нижегородской области и занимает площадь 769 кв.км. На территории Перевозского муниципального района находятся 54 населенных пункта, в том числе районный центр – город Перевоз. Административный центр – город Перевоз, расположен в 120 км от Нижнего Новгорода на реке Пьяне. Пьяна пересекает район дважды, поэтому утвержденный в 1781 году герб Перевоза в верхней части изображает оленя (символ Нижнего Новгорода), а в нижней – реку с плотом на зеленом поле.

Вся история района так или иначе связана с рекой Пьяной и существовавшей на ней переправой. В летописях упоминается, что люди стали селиться по её берегам в середине 14-го века. Пьяна служила тогда границей Нижегородско-Суздальского княжества. По преданию, в 1377 году произошло «Пьянское побоище» нижегородского ополчения и татарских войск. Татарский царевич Арапша напал на русские полки и погнал их к Пьяне. В народной памяти до сих пор сохраняются названия мест, связанных с теми грозными событиями: Большая Сеча, Малая Сеча, Княжая гора (у села Шпилёва татары похоронили своего предводителя). Пьянская переправа не потеряла своего значения и после взятия Казани Иваном Грозным, берега реки продолжали заселяться русскими.

К исходу 18-го века население Перевоза стало настолько многочисленным, что ему был присвоен статус заштатного города. 16 августа 1781 года был утверждён герб Перевоза: в верхней его части расположен герб Нижнего Новгорода, а в нижней - на зелёном поле река с плотом, символизирующим название города - Пьянский Перевоз.

Вот что представлял собой П.Перевоз в 1865 году, через четыре года после отмены крепостного права: «...число жителей 649 душ. Из них мещан - 20, крестьян казённых - 573. Все жители православные. Домов - 145(все деревянные), 16 торговых лавочек, 2 каменные церкви, 1 школа. Государственного имущества - фабрик, заводов - нет. Жители занимаются исключительно земледелием и вязанием сетей для каспийских рыболовных промыслов. Ярмарки нет, базары собираются по пятницам...».

Импульсом для активного социально-экономического развития Перевоза и прилегающих к нему сёл стало создание в январе 1935 года Перевозского района.

Ещё в марте 1879 года перевозцами было решено строить кирпичный завод мощностью 250 тыс. штук кирпича за сезон. В 30-е годы 20-го столетия производство значительно увеличилось, и черепица Перевозского кирпичного завода в основном экспортировалась в Чехословакию.

В 1960-1980 годах в Перевозе велось большое жилищное строительство.

Высокого уровня развития в те годы достигли многие промышленные предприятия райцентра: льнопрядильно-ткацкая фабрика, сельхозтехника, межколхозная строительная организация, дорожная передвижная механизированная колонна, дорожный ремонтно-строительный участок, сушзавод, отдел комплексного проектирования, ремонтно-строительный участок, участок ремонта и строительства жилья, комбинат бытового обслуживания населения.

В настоящее время для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в районе функционируют основные  предприятия:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»  обслуживает котельные г.Перевоз, тепловые, водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения и другие объекты, составляющие единую технологическую цепь по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям г.Перевоз.

- Муниципальное унитарное предприятие «Город» осуществляет работы по внешнему благоустройству, озеленению и освещению.

- Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправляющая компания» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья и осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами.

- Муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис» обслуживает котельные п.Центральный, с.Ичалки, с.Вельдеманово, тепловые, водопроводные, сети, и другие объекты, составляющие единую технологическую цепь по теплоснабжению и водоснабжению для предоставления указанных услуг потребителям сельских населенных пунктов, оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья, осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами.

- Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Перевозский строительный колледж» оказывает услуги теплоснабжения.

- Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» оказывает услуги по утилизации твердых бытовых отходов.

Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района на 2012-2015 годы" стали:

## - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

## - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Перевозского муниципального района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Перевозского муниципального района.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической отметки. Не все населенные пункты Перевозского муниципального района в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на четыре года и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Перевозского муниципального района носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:

-разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

-функционирование органа регулирования Перевозского муниципального района в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;

-организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что на настоящий момент отсутствует Программа социально-экономического развития Перевозского муниципального района, Генеральный план развития Перевозского муниципального района находится в разработке, схема территориального планирования на согласовании, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2012 до 2015 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Программа комплексного развития Перевозского  муниципального района разработана на период до 2015 года, после утверждения Градостроительного плана развития Перевозского муниципального района и территориальной схемы планирования в настоящую программу будут внесены изменения.

Общая численность постоянного населения по Перевозскому муниципальному району по годам составила:

| Общая численность постоянного населения, тыс.чел. | 2010г. (факт) | 2011г. (оценка) | 2012г. (прогноз) | 2013г. (прогноз) | 2014г. (прогноз) | 2015г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16,351 | 16,462 | 16,462 | 16,462 | 16,462 | 16,462 |

3.1  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В 2010 году в Перевозском районе родилось 176 человек, умерло – 301 человек. Смертность превысила рождаемость в 1,7 раза, что выше по сравнению с 2009 годом.

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2010г. к 2009г.,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 199 | 176 | 88,4 |
| Умерло | 294 | 301 | 102,4 |
| Число браков | 109 | 101 | 92,7 |
| Число разводов | 80 | 66 | 82,5 |
| Число прибывших | 130 | 99 | 76,2 |
| Число выбывших | 149 | 180 | 120,8 |
| Естественный прирост (убыль) | -95 | -125 | 131,6 |
| Миграционный прирост (убыль) | -19 | -81 | 426,3 |
| Общий прирост (убыль) | -114 | -206 | 180,7 |

Число прибывших в район по сравнению с 2009 годом снизилось на 31человек. Число убывших из района увеличилось на 31 человека. В районе сложилось отрицательное сальдо миграции, что говорит о привлекательности района для прибывающих и дальнейших перспективах экономического развития района. Общая убыль населения в районе возросла на 62 человека и за 2010 год составила 81 человек.

3.2  ЗАНЯТОСТЬ

Проблемой на рынке труда в районе остается несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Уровень безработицы от экономически активного населения составил:

|  | 2010г. (факт) | 2011г. (оценка) | 2012г. (прогноз) | 2013г. (прогноз) | 2014г. (прогноз) | 2015г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ в %% к экономически активному населению | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,95 |

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда. В предложениях - экономисты, юристы, бухгалтера. Ситуация на рынке труда ежедневно контролируется работниками администрации и службы занятости, при необходимости оказывается помощь.

|  |  | ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2010г. к 2009г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарегистрировано безработных граждан | чел. | 210 | 174 | 82,9 |
|  | в т.ч. женщины | чел. | 94 | 90 | 95,7 |
|  | молодежь | чел. | 69 | 46 | 66,7 |
| 2 | Численность граждан, ищущих работу | чел. | 1046 | 851 | 81,4 |
| 3 | Назначено пособие по безработице | чел. | 196 | 169 | 86,2 |
| 4 | трудоустроено | чел. | 605 | 344 | 56,9 |
| 5 | Направлено на обучение | чел. | 38 | 60 | 157,9 |
| 6 | Безработных на селе | чел. | 77 | 67 | 87,0 |
| 7 | Уровень безработицы, % |  | 2,37 | 1,98 | 83,5 |

В 2010 году наблюдалось улучшение на рынке труда. Количество зарегистрированных безработных на конец  года составило 174 человека, по сравнению с 2009 годом снизилось на 36 человек, или на 17,1%.

Снизилось количество зарегистрированных безработных женщин и молодежи, соответственно на 4,3 % и 33,3%, при этом увеличилось количество безработных на селе на 13 %.

Уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) в Перевозском районе выше среднеобластного и в 2010 году составил 1,2% (по области – 1,19). Для стабилизации ситуации на рынке труда район активно работал по программам занятости, а том числе: организация оплачиваемых общественных работ для лиц, находящихся под риском увольнения, содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности, содействие самозанятости безработных граждан и др. Проводимые мероприятия позволили снизить уровень безработицы по сравнению с 2009 годом на 0,39 п.п.

По состоянию на 1 октября 2011 года уровень безработицы составил в среднем 1,2   (на 01.10.2010 г. – 1,9 %) , в среднем по области – 0,93 % , численность безработных – 104 человек.

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РАЙОНА

Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия -  важнейший приоритет всех уровней власти. Это и здоровье детей, и учеба, и отдых, и полноценное питание,  возможность творческого развития, занятий спортом и социальная поддержка.

Количество жителей пожилого возраста в районе составляет _ % от общей численности населения. На протяжении последних лет в районе динамично менялись подходы к улучшению условий и качества жизни этой многочисленной социально-демографической группы населения, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению  видов социальных услуг, повышения их качества. Различные виды услуг предоставляют 3 государственных учреждения социальной защиты бесплатно и на условиях частичной оплаты согласно территориального перечня.

Все предоставляемые услуги носят адресный характер и очень многогранны: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и др.

### ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

Перевозский муниципальный район входит в группу центральных сельскохозяйственных районов области.

Структура экономики Перевозского  района

Промышленность

Перевозский район в основном характеризуется работой обрабатывающих предприятий и организаций. За 2010 год обрабатывающими предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 25313,1 тыс. рублей. Всего крупными и средними предприятиями и организациями выпущено 606,4 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 127 тонн комбикорма, 636 тонн крупы, 264 тонны муки пшеничной  и пшенично-ржаной. 	Среди видов выпускаемой продукции за 2010 год увеличился выпуск муки пшеничной и пшенично-ржаной – в 2 раза. Значительно уменьшилось производство комбикорма на 71,8 процентов,  кондитерских изделий – на 67,6%.

В Перевозском районе функционируют предприятия по добыче полезных ископаемых (щебня), отгружено продукции за 2010 г. на 28601,8 тыс. рублей. Всего выпущено 282,6  кубических метров доломита (139,7% к 2009г.).

Сельское хозяйство.

Перевозский район относится к сельскохозяйственным районам области.

В районе сельскохозяйственным производством занимаются 14 сельхозпредприятия, и 38 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На долю сельского хозяйства приходится 58,6 % общего объема отгруженной продукции. В этой отрасли экономики занято 1,073  тыс. человек.

Объем валовой продукции сельского хозяйства всех категорий  за  2010 год составил 259,35 млн. руб., что ниже аналогичного показателя соответствующего периода 2009 года на 4,7 процентов.

Малый бизнес

В Перевозском районе малые предприятия и малые предпринимательские структуры занимают определённую нишу в производстве и реализации товаров и услуг, оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района.

Состояние предпринимательского сектора в районе характеризуется следующими данными: на 01.01.11г. в районе зарегистрировано 35 малых предприятия  и  410 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.

Основные виды деятельности малых предприятий муниципального района, сельское хозяйство, строительство, торговля, бытовое обслуживание, другие виды деятельности, крестьянско-фермерские хозяйства.

Торговля

Для развития потребительского рынка товаров и услуг, развития конкуренции в районе созданы сетевые супермаркеты. На сегодняшний день работают торговые центры «Магнит», магазины Пероевозского РАЙПО, переведенные на самообслуживание.

Торговля  в  районе представлена  разными формами  собственности:    кооперативная,  частная  и  смешанная.

Оборот розничной торговли (включая продажу на рынках) составил в 2010 году 437932,15 тыс. рублей. В сопоставимых ценах к 2009 году оборот розничной торговли увеличился на 0,02 процента. 74,9 процентов общего объема оборота розничной торговли реализовано в 2010 году продовольственных товаров, непродовольственных – 25 процентов. За январь- декабрь 2010 года на вещевых, продовольственных и смешанных рынках населению продано товаров на 17352,9 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,1 процентов меньше, чем за  прошлый год. Оборот  предприятий общественного питания в январе-декабре 2010 года составил 35415,6 тыс. рублей.  По отношению к соответствующему периоду 2009 года в сопоставимых ценах это меньше на  4,4 процента.

В 2010г. в структуре объема платных услуг населению 88,9 процентов приходилось на услуги образования, жилищно-коммунальные услуги.

Уровень жизни

На предприятиях района  средняя номинальная начисленная заработная плата в 2010 году составила 9481,8 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2009 года возросла на 7,1 процента.

Суммарная задолженность по заработной плате работающих на предприятиях и в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по состоянию на 1 января 2011 г. отсутствует (по состоянию на 1 января 2010г. задолженность отсутствовала).

## Прогноз развития застройки Перевозского района.

Наиболее действенным механизмом для успешного развития реального сектора экономики является проводимая инвестиционная политика. Вопрос привлечения инвестиций в район является приоритетным.

Объём подрядных работ, выполненных строительными организациями в январе - декабре 2010 года по всем предприятиям района составил 27214,9 тыс. рублей, что на 4,5% выше соответствующего показателя прошлого года.

В 2010 году в районе введено 4522  кв. м жилья (что меньше чем в 2009 году на 41,9%). Из них 4066 кв.м. введено индивидуальными застройщиками, 6 домов общей площадью 390 кв.м. для молодых специалистов по программе «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области» и 1 дом общей площадью 66 кв.м. по региональной адресной программе «Обеспечение жильем детей сирот».

В сельской местности введено 2300 кв. метров жилья – это на 48,5% меньше 2009 года и составляет 51 процентов от общего ввода жилья по району.

За год в Перевозском районе введено в действие 4,85 км газопровода, из них 4,51 км в сельской местности (что выше чем в 2009 году на 32,2%).

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, тыс.кв.м., -в т.ч. введено снесено кап.отрем. | 426.7 7.787 1.2 20.626 | 429.8 4.522 0.6 20.824 | 434.931 5.131 - 8.789 | 440.416 5.485 - 21.0 | 446.239 5.823 - 24.0 |

Баланс денежных доходов и расходов населения Перевозского муниципального района

|  | 2009 отчет | 2010 отчет | 2011 оценка | 2012 прогноз | 2013 прогноз | 2014 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы |
| 1.Доходы от предпринимательской деятельности | 20674 | 36480 | 40456 | 43490 | 46540 | 49565 |
| 2.Оплата труда | 516600 | 525600 | 552200 | 617400 | 696400 | 790000 |
| 2.1.Фонд заработной платы | 516600 | 525600 | 552200 | 617400 | 696400 | 790000 |
| 3.Социальные трансферты | 325801 | 396638 | 429740 | 465742 | 505443 | 550244 |
| 3.1.Пенсии | 296300 | 354100 | 385000 | 419000 | 457000 | 500000 |
| 3.2.Пособия и социальная помощь | 20400 | 31100 | 32800 | 34200 | 35000 | 36400 |
| 3.3.Стипендии | 5353 | 5300 | 5100 | 5200 | 5400 | 5400 |
| 3.4.Страховые возмещения | 3708 | 6100 | 6800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| 3.5.Выигрыши по лотереям | 40 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| 4.Другие расходы | 26056 | 27240 | 34420 | 42600 | 50650 | 59650 |
| 4.1.Доходы населения от собственности | 42140 | 42240 | 45220 | 47300 | 48350 | 50350 |
| 4.1.1.Проценты по вкладам | 6215 | 6070 | 5970 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 4.1.2.Предварительная компенсация по вкладам граждан | 5925 | 6170 | 6250 | 6300 | 6350 | 6350 |
| 4.1.3.Доходы населения от продажи недвижимости на вторичном рынке жилья | 30000 | 30000 | 33000 | 35000 | 36000 | 38000 |
| 4.2.Поступление от продажи продуктов сельского хозяйства | 2766 | 4000 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 4.3.Поступления из финансовой системы | -23350 | -22800 | -18000 | -12000 | -5000 | 2000 |
| 4.3.1.Изменение задолженности по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и другие цели (прирост+, уменьшение-) | -23350 | -22800 | -18000 | -12000 | -5000 | 2000 |
| 4.4.Доходы населения от продажи иностранной валюты | 4500 | 3800 | 3700 | 3700 | 3500 | 3300 |
| Всего денежных доходов | 889131 | 985958 | 1056816 | 1169232 | 1299033 | 1449459 |
| Расходы и сбережения |
| 1.Покупка товаров и оплата услуг | 561304 | 642044 | 684876 | 716395 | 759149 | 805958 |
| 1.1.Покупка товаров во всех каналах реализации | 449800 | 522400 | 554200 | 573600 | 605100 | 639000 |
| 1.2.1. оплата жилья и коммунальных услуг | 55830 | 62153 | 69611 | 77895 | 87219 | 97978 |
| 1.2.2.оплата бытовых услуг | 9100 | 15800 | 16100 | 16700 | 17000 | 18000 |
| 1.2.3.услуги системы образования | 42947 | 32528 | 35000 | 37500 | 38500 | 39000 |
| 1.2.4.расходы на путевки в санатории, дома отдыха, туризм, медицинские услуги | 1861 | 1700 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 1.2.5.расходы на все виды транспорта | 4950 | 5500 | 5980 | 6410 | 6800 | 7200 |
| 1.2.6.оплата услуг связи | 1816 | 1963 | 2135 | 2290 | 2430 | 2580 |
| 2.Обязательные платежи и добровольные взносы | 139839 | 134490 | 149574 | 162145 | 175980 | 192865 |
| 2.1.Налоги и сборы | 90908 | 79400 | 83370 | 93210 | 105140 | 119220 |
| 2.2.Платежи по страхованию | 17021 | 19009 | 20300 | 21800 | 22700 | 23500 |
| 2.3. Проценты, уплаченные населением за пользование ссудами | 31800 | 36000 | 45800 | 47000 | 48000 | 50000 |
| 2.4.Приобретение лотерейных билетов | 110 | 81 | 104 | 135 | 140 | 145 |
| 3.Другие расходы и сбережения | 75470 | 45705 | 55940 | 63020 | 70650 | 75400 |
| 3.1.Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах | 18359 | -1224 | 5940 | 5720 | 6150 | 6400 |
| 4.Расходы населения на покупку недвижимости | 25000 | 26000 | 28000 | 30000 | 35000 | 37000 |
| 5.Расходы населения на приобретение иностранной валюты | 6600 | 6700 | 7000 | 7300 | 7500 | 8000 |
| 6.Деньги, отосланные по переводам (за вычетом полученных сумм) | 25511 | 14229 | 15000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Всего денежных расходов и сбережений | 776613 | 822239 | 890390 | 941560 | 1005779 | 1074223 |
| Превышение доходов над расходами | 112517 | 163719 | 166426 | 227672 | 293254 | 375236 |
| Баланс | 889131 | 985958 | 1056816 | 1169232 | 1299033 | 1449459 |

Прогноз потребности  в каждом из коммунальных ресурсов

## Баланс водоснабжения                                                                       тыс.м3

| № п/п | Наименование организации | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
|  | Всего по МО | вода питьевого качества | 763,9 |  | 763,9 | 40,6 | 723,3 | 723,3 | 58,55 | 598,92 | 65,83 | 153,478 | 569,822 |
|  |  | вода технического качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО Ресурс | вода питьевого качества | 533,5 |  | 533,5 | 40,6 | 492,9 | 492,9 | 45,96 | 408,64 | 38,3 | 125,83 | 367,07 |
| 2 | МУП Жилсервис | вода питьевого качества | 230,4 |  | 230,4 |  | 230,4 | 230,4 | 12,59 | 190,28 | 27,53 | 27,648 | 202,752 |

## Баланс водоотведения                                                                 тыс.м3

| № п/п | Наименование организации | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Пр | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
|  | Всего по МО | 319,6 |  | 319,6 | 52 | 222 | 4,5 | 41,1 | 319,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ООО Ресурс | 319,6 |  | 319,6 | 52 | 222 | 4,5 | 41,1 | 319,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Баланс теплоснабжения                                                                 Гкал

| № п/п | Субъект баланса | Выработка | Собственные нужды источника тепла | Отпуск в сеть | Потери в сетях | Полезный отпуск, всего | Полезный отпуск на нужды предприятия | Полезный отпуск по группам потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие |
|  | Всего по МО | 41582,9 | 852 | 40730,9 | 1988 | 38742,9 | 1988 | 36754,9 | 12521,15 | 22687,04 | 1546,8 |
| 1 | ООО Ресурс | 32570,9 | 852 | 31718,9 | 1988 | 29730,9 | 1988 | 27742,9 | 7909,15 | 18362,04 | 1471,8 |
| 2 | МУП Жилсервис | 5482 |  | 5482 |  | 5482 |  | 5482 | 1285 | 4122 | 75 |
| 3 | ФГОУ СПО Перевозский строительный колледж | 3530 |  | 3530 |  | 3530 |  | 3530 | 3327 | 203 | - |

Состояние коммунальной инфраструктуры

В Перевозском районе фактическая загруженность объектов ЖКХ (водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации, котельных) находится на уровне предельно допустимой.

Значительно изношены в районе канализационные (85%), тепловые (80%) и водопроводные сети (80%).

| Всего | Протяженность, км | Износ*,% | Фактическая загрузка мощностей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное хозяйство |
| Водопроводная насосная станция |
| - по области | - | 37,0 | - |
| - по городу | 9 | 100 | 84,4 |
| - по селу | 39 | 100 | 60 |
| Канализационная насосная станция |
| - по области | - | 46,2 | - |
| - по городу | 4шт | 69,23 | 100 |
| Очистные сооружения канализации |
| - по области | - | 42,3 | - |
| - по городу | 1шт | 69,23 | 100 |
| Котельные |
| - по области | - | 50,8 | - |
| - по городу | 4 шт | 50 | 90,8 |
| - по селу | 3 шт | 50 | 80,7 |
| Водопроводные сети |
| - по городу | 42,42 | 87 |  |
| - по селу | 138,85 | 97 |  |
| Канализационные сети |
| - по городу | 10,2 | 67,74 |  |
| Тепловые сети |
| - по городу | 14,768 | 70 |  |
| - по селу | 5,4 | 68 |  |

Центральное водоснабжение в районе осуществляется из подземных артезианских источников.

## 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1 Жилищный фонд

Общая площадь жилого фонда района составляет 429,8 тыс.кв.м, причем 44,3% от площади жилого фонда района составляет площадь многоквартирных домов, а именно 829 многоквартирных жилых домов и 
5095 индивидуальных жилых домов.

86,7% домовладений Перевозского района находится в частной собственности граждан и юридических лиц. В жилищном фонде района преобладают двухкомнатные квартиры.

Около 56% жилого фонда района имеет износ от 31 до 65%.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство. Уровень благоустройства жилого фонда города Перевоз превышает среднерайонные показатели:

Обеспеченность населения жилой площадью в городе Перевоз составляет 
26,1 кв.м, что выше среднеобластного значения (23,1 кв. м), по сельской местности данный показатель выше среднеобластного и составляет 30,7 кв.м.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в городе реализуется программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов. По итогам 2010 года капитально отремонтированы 18 многоквартирных жилых домов на сумму 12,118 млн. рублей. В 2011 году отремонтировано 4 многоквартирных дома на сумму 3,111 млн.руб.

На выделенные средства проведен ремонт кровли, фасадов, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения), установлены общедомовые приборы учета воды.

На 1 января 2011 года на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий состояли 237 семей.

4.2.Водоснабжение и водоотведение

Услуги по водоснабжению в г. Перевоз оказывает ООО «Ресурс»

В сельских населенных пунктах Перевозский МУП «Жилсервис».

Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин. Мощность водозаборных сооружений – 11,05 тыс.м3 в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 202,6 км.

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 723,3 тыс. м3. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет 0,12 м3.

Услуги по водоотведению в г.Перевоз оказывает ООО «Ресурс». В сельских населенных пунктах имеются выгребные ямы.

Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 10,2 км. Район имеет очистные сооружения мощностью 1,6 тыс. м3 в сутки. Годовой пропуск сточных вод составляет  1749 тыс. м3

4.3.Энерго- и теплоснабжение

Энергоснабжение в Перевозском муниципальном районе осуществляется из ЕЭС России одним гарантирующим поставщиком:

-Арзамасское отделение ОАО «Нижегородская сбытовая компания» снабжает электрической энергией остальных потребителей города и района.

С 1997 года и по настоящее время функционирует ОАО «Ичалковская ГЭС», основным видом деятельности которой является выработка и продажа электрической энергию. Эта единственная малая ГЭС на малых реках в Нижегородской области, объем производства составляет 700 тыс.кВт. Выработанная электрическая энергия поставляется в сети ОАО «Нижновэнерго».

В ночное время в районе освещаются 125 улиц.

Годовой отпуск электрической энергии потребителям района составляет 33,9 млн.кВт.ч.

Услуги центрального отопления в г.Перевоз оказывают ООО «Ресурс» и ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж». Техническая база предприятий включает в себя 4 газовых котельных, а также тепловые сети -14,768 км. в двухтрубном исчислении. В п.Центральный, с.Ичалки, с.Вельдеманово услуги теплоснабжения оказывает Перевозский МУП «Жилсервис». Техническая база предприятия включает 3 котельные и 5,4 тыс.км. тепловых сетей.

Остальные источники тепловой энергии – котельные учреждений, предприятий и организаций района. Всего на территории района   по состоянию на 01.01.2011 года функционируют 70 котельных, работающих на угле, эл.энергии, газе.

Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту составляет 7,3 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории района имеют протяженность 21,8 км.

4.4.Газовое хозяйство

Система газоснабжения Перевозского муниципального района состоит из:

● наружных газопроводов природного газа

высокого и низкого  давления                       - 286,66 км

● ГРП                                                                   - 11 ед.

● ШРП                                                                 - 40 ед.

Годовой отпуск сетевого газа составляет 20,5 млн. куб.м.

На территории района реализацию сжиженного газа осуществляет ОАО «Реал-инвест» по хранению сжиженного газа, который развозится по сети автогазозаправочных станций. Отпуск сжиженного газа составляет 212 тонн в год., в т.ч. населению на коммунально-бытовые нужды -195 тонн.

По состоянию на 1 января 2011 года в районе газифицированы 26 населенных пунктов, включая г.Перевоз. В 2010 году введено 3,21 км. газовых сетей  Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной газом, к общей площади жилищного фонда района составляет 95,6%.

Число газифицированных квартир по району - 3757 квартир, индивидуальных жилых домов – 1947 единиц. С января по декабрь 2010 года газифицировано 244 индивидуальный дома, в т.ч. 100 домов в сельской местности.

4.5.Утилизация (захоронение) ТБО

На территории Перевозского района действует один полигон твердых бытовых отходов, который расположен на расстоянии 4,5 км от г.Перевоз по трассе Перевоз- Ичалки. Занимаемая площадь полигона 9,5га. Подъездная дорога к полигону – асфальто-бетонное покрытие.

В марте 2008г. Перевозским МУП «Коммунальник» оформлена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

В декабре 2008г. распоряжением главы местного самоуправления от 10.12.2008г. №1158 «Об утверждении порядка взаимодействия организаций, управляющих жилищным фондом с организациями, осуществляющими вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов» введена и действует талонная система вывоза и обезвреживания ТБО. С 2006 года действуют в сельских поселениях правила санитарного содержания муниципальных поселений района.

Между управляющими организациями ООО «ДУК»,  МУП «Жилсервис», МУП «Коммунальник» и организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями заключены договора на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

По состоянию на 01.01.2011 г. на полигоне накоплено ТБО 11044,2 тыс. м. куб. или 293,425 тыс.тонн. Обслуживанием полигона занимается МУП «Коммунальник» и вывозкой ТБО занимаются ООО «ДУК и МУП «Жилсервис».

Материально-техническая база предприятий по сбору и вывозу ТБО состоит из 3 мусоровозов, 188 контейнеров, 98 контейнерных площадок.

Сбор ТБО осуществляется: от населения –  в контейнеры г.Перевоз и по графику непосредственно в машину в сельских населенных пунктах, от предприятий и организаций действует талонная система приема отходов.

Наполняемость ТБО в год на полигоне размещается около 10 тыс. тонн отходов (52,4тыс. м куб.).

## Объем утилизированных твердых бытовых отходов за 2010 год (тыс.м3)

| № | Наименование показателя | Всего по МО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем (куб.м), в том числе: | 38177,5 |
| 1.1 | Объем утилизированных и захороненных твердых бытовых отходов (куб.м) | 38177,5 |

4.6.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановления администрации Перевозского муниципального района от 28.07.2010 года №787 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Перевозского муниципального района» разработана районная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Перевозского муниципального района Нижегородской области, оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

40 % по воде;

78,6 % по природному газу;

82,7% по электрической энергии;

3,7 % по тепловой энергии.

Т.е. 2,4 % оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Результаты реализации программы в 2010 году представлены в таблице:

|  |  | Установлено | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| № П.П | Наименование органа исполнительной власти , отраслевые направления | Приборов учета воды | Приборов учета природного газа | Приборов учета электрической энергии | Приборов учета тепловой энергии |  |
|  |  | Шт. | тыс. руб. | Шт. | тыс. руб. | Шт. | тыс. руб. | Шт. | тыс. руб. | Шт. | тыс. руб. |
| 1 | Образование | 24 | 43,50 | 0 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 0 | 28 | 47,5 |
| 2 | Здравоохранение | 15 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,0 |
| 3 | Культура | 8 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14,2 |
| 4 | Тилининская с/а | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
| 5 | Танайковская с/а | 1 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,4 |
| 6 | Дубская с/а | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,2 |
| 7 | Центральная с/а | 1 | 2,2 | 0 | 0 | 7 | 12,9 | 0 | 0 | 8 | 15,1 |
| 8 | Ичалковская с/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
|  | Итого | 51 | 83,0 | 0 | 0 | 14 | 18,9 | 0 | 0 | 65 | 101,9 |

Суммарное количество установленных приборов учета в бюджетном секторе по окончании реализации программы составило 65 единиц, в том числе:

51 прибора учета воды;

14 приборов учета электрической энергии.

Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области разработана на 2010 - 2014 годы.

На территории Перевозского муниципального района на момент разработки программы действовало 70 котельных, отапливающих муниципальный жилищный фонд (92 ж/домов с централизованным отоплением), объекты социальной инфраструктуры, учреждения образования и здравоохранения. Из них 66 муниципальных котельных, 45 ведомственных котельных.

Протяженность тепловых сетей 21,8 км., (сети имеют износ 60-70%), 202,6 км сетей водоснабжения, из них 152 км имеют износ 100%, 10,2км. сетей канализации.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии. Фактическое удельное потребление воды в расчете на 1 жителя превышает установленные нормативы в 1,5-2 раза, а удельное теплопотребление в 2-3 раза. Договоры на поставку тепла и воды отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления. Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат. Тарифы, как правило, формируются по фактической себестоимости. При этом все непроизводительные расходы, связанные с процессом производства услуг, а также потерями воды и тепла при их транспортировке, перекладываются на потребителей. В то же время предприятия не имеют ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей по замене в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3-4% сетей перекладывается 0,8-1,5% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и потерь энергоресурсов.

В существующем жилищном фонде значительную долю составляют дома из сборного ж/бетона и с малой толщиной наружных стен, являющиеся энергорасточительными сооружениями, где фактические теплопотери на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации.

Существенные потери тепла и ресурсов происходят и при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Мелкие котельные (до 5 Гкал/час) крайне не экономичны по использованию топлива, имеют устаревшее оборудование, отсутствует автоматическое регулирование и средства контроля. Во многих котельных водоподготовка проводится некачественно, что увеличивает расход топлива на 12% и более.

Тепловые сети имеют в основном теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), теплопотери через которую составляют 12-15%.

Очень велики потери энергии при ее передаче к потребителям.

При годовом производстве тепловой энергии потери составляют около 12%. Это обусловлено в основном неудовлетворительным состоянием сетей.

В рамках программы в 2010 году были реализованы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Наименование бюджета | Исполнитель программы | Сроки выполнения | объемы и источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет | Средства предприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Установка пластиковых окон и замена входных дверей | Про чие расходы | бюджет городского и сельских поселений | администрации поселений | 2010 | 63,5 |  |
| 1.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Про чие расходы | бюджеты сельских поселений | администрации поселений | 2010 | 23 |  |
| 2. Создание системы мониторинга энергоэффективности |
| 2.1 | Назначение ответственных во всех учреждениях и предприятиях за проведение мероприятий в области энергосбережения и энергоэффектив-ности |  |  | Организации коммунального комплекса, бюджетные учреждения | 2010 |  |  |
| 2.2 | Проведение обучения ответственных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы |  | ООО "Ресурс", ООО «ДУК» | 2010 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 86,5 | - |

Итого в 2010 году на реализацию мероприятий  в рамках программы из бюджета района выделено 86,5 тыс.руб.

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

учет фактически полученной экономии;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

## Увеличения объемов ресурсопотребления в дальнейшем не планируется, в районе выполняются мероприятия по выполнению программы энергосбережения и энергоэффективности, направленную, в том числе и на снижение удельного потребления энергоресурсов.

## Постановлением администрации Перевозского муниципального района от 21.05.2010 года № 531-п утверждена муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2010-2012 годы», в результате реализации программы основная доля установки приборов учета приходится на первое полугодие 2012 года.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

| Годы реализации Программы | Количество приборов, планируемых к установке, единиц | Оснащенность приборами учета МКД, процентов | Финансовые средства, тыс. рублей, в том числе примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | собственники жилых помещений | прочие | наименование источника | всего |
| Тепловая энергия |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 3 | 3,4 | - | - | 276,576 | №185-ФЗ | 82,131 |
| 2012 | 84 | 96,6 | - | 8400 |  |  | 8400 |
| Всего | 87 | 100 | - | 8400 | 276,576 |  | 8676,576 |
| Горячая вода |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 12 | 100 | - | 360 | - | - | 360 |
| Всего | 12 | 100 | - | 360 | - | - | 360 |
| Холодная вода |
| 2010 | 1 | 1.1 | - | - | 29,468 | 185-ФЗ | 29,468 |
| 2011 | 4 | 4,4 | - | - | 119,892 | 185-ФЗ | 119,892 |
| 2012 | 85 | 94,5 |  | 2550 |  |  | 2550 |
| Всего | 90 | 100 |  | 2550 | 149,36 |  | 2699,36 |
| Итого | 189 |  |  | 11310 | 425,936 |  | 11735,936 |

## 4.7. Перечень и количественные целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,5 |
| доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
| уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 98,1 | 97,7 | 102,9 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,1 |
| Водоснабжение |
| Спрос на ресурс, тыс.куб.м. | 660,9 | 738,4 | 723,3 | 449,4 | 438,2 | 438,2 | 438,2 | 438,2 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 15% | 20% | 25% | 28% | 35% | 45% | 55% | 65% |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса, кВт. | 1,7 | 1,7 | 1,69 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 5,5 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,3 |
| Теплоснабжение |
| Спрос на ресурс, Гкал | 36091 | 35468 | 37974 | 37960 | 36755 | 36755 | 36755 | 36755 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета возможны только домовые приборы учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса, куб.м. | 140,48 | 140,48 | 140,48 | 140,48 | 140,48 | 140,48 | 140,48 | 140,48 |
| удельный расход воды на производство ресурса, куб. м. | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса, кВт | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 33,2 | 33,23 | 33,23 | 33,23 |

## 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

## СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения Перевозского района являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятия;

Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Скважинами ООО «Ресурс» и МУП «Жилсервис» эксплуатируется водоносная нижнеказанская карбонатная серия. По схеме гидрогеологического районирования участки недр относятся к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

Cуммарный размер запасов воды составляет 11,5 тыс. м3/сут , залегающего водоносного горизонта в интервале глубин 30 - 126 м. Лицензия на  недропользование с целью добычи пресных подземных вод для питьевого и производственного водоснабжения г. Перевоз НЖГ 01444 ВЭ, срок действия с 20.07.2011 г. по 20.07.2016 г. Установленная мощность 1460 куб.м. в сутки.

В настоящее время водозабор состоит из 59 скважин, из них 9 по г.Перевоз и 50 в сельских поселениях.

Лабораторный контроль подземных источников проводится в рамках производственного контроля ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,5-0,8г/л и общей жесткостью 7,8-10,2 мг-экв./л. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». За пределами пресных вод (скважины №№ 1-4, 10-12) подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,46-0,79 г/л и общей жесткостью 8,11-12,08 мг-экв./л. Существующая подача питьевой воды организациями коммунального комплекса на  нужды составляет 1,98 тыс. м3/сут, в т. ч.:

- населению – 1,64 тыс. м3/сут;

- предприятиям и организациям всех форм собственности – 0,34тыс. м3/сут;

Подача воды  осуществляется водопроводами Д=50-100 мм с насосных станций  в разводящую сеть.

На балансе обслуживающих организаций находится 181,27км водопроводных сетей с 87%. износом.

Инженерно-технический анализ

В муниципальных образованиях Перевозского района существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

- Подъем  природных вод.

- Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и в организации района.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины – 59 шт.

- Протяженность водопроводных сетей – 181,27 км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

- аварийность сетей водоснабжения.

Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводов  составляет 76%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (3%) и перерывы в водоснабжении  потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 0,12 авариЙ на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- Износ сетей составляет 87%.

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Характеристика объектов водоснабжения

| Населенный пункт | Протяженность водопроводной сети, км | Степень изношен-ности сетей, % | Количество скважин | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Перевоз | 39,92 | 80,00 | 8 | ЭЦВ 8.25.100 — 5 шт. ЭЦВ 8.40.100 — 1 шт. ЭЦВ 6.10.110 — 2 шт. |
| д.Чергать | 2,5 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| Ичалковская с/а | 19,87 | 80,00 | 8 |  |
| д.Кр.Горка | 0,6 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.6.80 |
| с.Корсаково | 3 | 80,00 | 1 | NS-95E/24 |
| с.Сунеево | 3,3 | 80,00 | 2 | ЭЦВ 6.10.110 ЕСО-2 |
| с.Ичалки | 9,6 | 80,00 | 2 | ЭЦВ 6.10.80 |
| д.Балахна | 1,2 | 80,00 | 1 | ЕСО-3 |
| д.Козловка | 0,5 | 80,00 |  | ЭЦВ 6.10.60 |
| с.Пилекшево | 1,67 | 80,00 | 1 | ЕСО-2 |
| Центральная с/а | 17,4 | 80,00 | 6 |  |
| п.Центральный | 4,2 | 80,00 | 2 | ЭЦВ 6.10.110 |
| с.Поляна | 3 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| д.Заключная | 3 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| д.Селищи | 3 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| с.Вельдеманово | 4,2 | 70,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.180 |
| Тилининская с/а | 21,48 |  | 4 |  |
| с.Шершово | 3,53 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| с.Ягодное | 7 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.140 |
| д.Ковалево | 5 | 80,00 |  |  |
| с.Горышкино | 0,7 | 80,00 |  | ЕСО-2 |
| с.Тилинино | 5,25 | 80,00 | 2 | ЭЦВ 6.10.110 |
| Дубская с/а | 17,7 | 70,00 | 4 |  |
| с.Б.Кемары | 7,4 | 100,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| с.Дубское | 7,2 | 50,00 | 2 | ЭЦВ 8.25.100 ЭЦВ 6.10.110 |
| д.Чепас | 3,1 | 100,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| Дзержинская с/а | 26,5 | 100,00 | 4 |  |
| п.им.Дзержинского | 14,00 | 71,00 | 2 | ЭЦВ 6.10.185 ЭЦВ 6.10.185 |
| с.Ревезень | 11,5 | 100,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| уч.Новый Путь | 1 | 70,00 | 1 | ЕСО-2 |
| Танайковская с/а | 22,4 | 90,00 | 9 |  |
| п.Борок | 1,5 | 50,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.185 |
| с.Гридино | 2,4 | 70,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| д.Карташиха | 4 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.140 |
| с.Танайково | 5 | 100,00 | 2 | ЭЦВ 6.10.140 ЭЦВ 6.10.110 |
| д.Беляниха | 1,5 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.110 |
| с.Шпилево | 5 | 70,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.140 |
| д.Киселиха | 1,5 | 70,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.125 |
| д.Сквозново | 1,5 | 50,00 | 1 | ЕСО-2 |
| Палецкая с/а | 13,5 | 78,00 | 4 | ЭЦВ 6.10.110 |
| д.Крутое | 2 | 70,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.125 |
| д.Павловка | 1,5 | 70,00 | 1 |  |
| д.Каменка | 3 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.140 |
| с.Палец | 7 | 80,00 | 1 | ЭЦВ 6.10.140 |
| ВСЕГО | 181,27 |  | 48 |  |

Водопроводы и водопроводные сооружения.

Характеристика технологического процесса о распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения города и сельских поселений однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет  17,34 тыс. м3/сут Протяженность водопроводных сетей в городе – 42,42 км. Износ сетей  составляет 87%., в сельских поселениях протяженность сетей 138,85 км. износ 97%.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля  сетей, нуждающихся в замене:

- в общем протяжении уличной водопроводной сети составила 76%;

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосных станций  до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 87-95%,

Состояние основных фондов организаций коммунального комплекса

| Группы основных средств | Балансовая стоимость тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизиро-вано (изношено), тыс. руб. | % к балансо-вой стоимо-сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| ООО «Ресурс» |
| Водоснабжение | 3642,7 | 100 | 2871,7 | 78,8 | 771 | 1643,8 | 45,1 |
| Здания (ВНС) | 52,2 | 1,4 | 21,8 | 42 | 30,4 | - | - |
| Сети | 2382,1 | 65,4 | 2073,4 | 87 | 308,7 | 1086,8 | 45,6 |
| Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и оборудование | 1208,4 | 33,2 | 776,5 | 64,2 | 431,9 | 557,0 | 46,1 |
| МУП «Жилсевис» |
| Водоснабжение | 24244,53 | 100 | 22187,4 | 91,52 | 2057,05 | 17803,21 | 73,43 |
| Здания (ВНС) | - | - | - | - | - | - | - |
| Сети | 22784,18 | 93,98 | 21731,6 | 95,38 | 1052,58 | 17803,21 | 73,43 |
| Передаточные устройства | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 1460,35 | 6,02 | 455,88 | 31,22 | 1004,47 | - | - |

Надежность системы водоснабжения муниципального образования город Перевоз и сельских поселений характеризуется, фактическими значениями  показателей:

- аварийность на трубопроводах – 0,12 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 1,38 при норме 4-5%.

Проблемы

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (87-95%) с использованием современных полимерных материалов.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010г. являются:

- население –  82,8%

- бюджетные организации, соцкультбыт – 8,1%

- прочие потребители – 9,1%

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  5,3 % от общего подъема.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

- Поднято воды Q = 2093 м3/сут.

- Подано в сеть  Q = 2093м3/сут.

- Реализовано воды Q = 1982 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составил в 2010г. Q = 111,2 м3/сут., что составило 5,3% поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Организационный анализ

## ООО «Ресурс» и МУП «Жилсервис»  обслуживают хозяйственно-питьевую систему водоснабжения города, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения района.

Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3/год | 699,9 | 777,39 | 763,9 | 716,05 | 701,0 | 701,0 | 701,0 | 701,0 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 699,9 | 777,39 | 763,9 | 716,05 | 701,0 | 701,0 | 701,0 | 701,0 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс.м3/год | 660,9 | 738,39 | 723,3 | 675,45 | 662,6 | 664,6 | 666,6 | 670,6 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс.м3/год | 479,7 | 599,93 | 598,92 | 563,4 | 563,4 | 563,4 | 563,4 | 563,4 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс.м3/год | 55,5 | 63,81 | 58,55 | 43,25 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 |
| 4.3 | внутрицеховой оборот | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс.м3/год | 125,7 | 74,65 | 65,83 | 68,8 | 57,65 | 59,65 | 61,65 | 65,65 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 39 | 39 | 40,6 | 40,6 | 38,4 | 36,4 | 34,4 | 30,4 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 5,5 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,3 |

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «Ресурс» и МУП «Жилсервис»  за 2009 г., сметы расходов за  2010г. а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2011г.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем,  транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г.          № 302:

- Расходы на подъем воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по транспортировке воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Административно-управленческие расходы

- Общеэксплуатационные расходы

В 2010г. установлен  тариф на водоснабжение потребителям г.Перевоз в размере  24,04 за м3 (без учета НДС) согласно решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 27.11.2009г. №45/9, темп роста по сравнению с  2009 годом – 109,6%. Тариф на водоснабжение для потребителей сельских населенных пунктов района установлен в размере 26,08 руб./куб.м., увеличение по сравнению с 2009 годом составило 110,07%.

Основными статьями затрат на протяжении 2008 – 2010  гг. являются:

- фонд оплаты труда – 26,9% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды – 30 (г.Перевоз)-62,3 (сельские населенные пункты)%;

- ремонт и техническое обслуживание – 17-20%;

- общехозяйственные расходы – 4,8-5,2%.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. Особенностью анализа затрат на водоснабжение по предприятиям района является то, что ООО «Ресурс» функционируeт с июля 2010 года, к тому же в хозяйственное ведение Перевозского МУП «Жилсервис» 2009г. и в 2010 г. проводилась работа по передаче на обслуживание имущества водопроводного хозяйства из сельских поселений, соответственно увеличился объем предоставляемых услуг. Более половины затрат в себестоимости водоснабжения МУП «Жилсервис» приходятся затраты на электрическую энергию, что связано с высокой изношенностью систем водоснабжения частыми авариями.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 87%

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,12 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,06 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-   перебои в водоснабжении (часы, дни);

-   частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля,  и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии района сформированы мероприятия производственной программы:

- ремонт сетей водоснабжения;

- ремонт насосных станций с применением, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели:

- соответствие качества  нормам СанПиН – 85%

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития  показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий:

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Перечень мероприятий по ремонту систем водоснабжения на 2012-2015гг.

| №№ п/п | Адрес | Технологическое мероприятие | ед.изм. | кол-во | Всего средств,тыс.руб. | Реализация по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | г. Перевоз, старый хлебозавод | Замена 1-го насоса на более экономичный, с частотником grundfos | Шт. | 1 | 400,0 |  | 400,0 |  |  | Реализация программы энергосбережения энергетических ресурсов |
| 2 | г. Перевоз, чайкино болото | Замена 2-х насоса на более экономичный, с частотниками grundfos | Шт. | 2 | 800,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | Реализация программы энергосбережения энергетических ресурсов |
| 3 | г. Перевоз | Замена водопроводной сети | км | 4 | 5400 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 4 | Сельские населенные пункты | Замена водопроводной сети | км | 7 | 3900 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 5 | г.Перевоз | Замена насосов | Шт. | 24 | 880 | 220 | 220 | 220 | 220 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 6 | Сельские населенные пункты | Замена насосов | Шт. | 60 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 7 | д. Карташиха, ул. Центральная | Замена центрального водопровода | км | 1,0 | 300 | 300 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 8 | д. Фатьянково | Замена центрального водопровода | км | 0,8 | 240 |  | 240 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 9 | д. Карташиха, ул. Новая линия | Замена центрального водопровода | км | 1,5 | 450 |  | 450 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 10 | с. Танайково, ул. Северная | Замена центрального водопровода | км | 1,84 | 550 | 550 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 11 | с.Танайково, ул. Центральная | Замена центрального водопровода | км | 1,2 | 360 |  |  | 360 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 12 | с. Танайково, ул. Молодежная | Замена центрального водопровода | км | 1,5 | 450 |  |  | 450 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 13 | с. Гридино | Замена центрального водопровода | км | 1,5 | 450 |  |  | 450 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 14 | п. Борок, ул. Центральная | Замена центрального водопровода | км | 1,2 | 360 |  |  |  | 360 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 15 | д. Беляниха, ул. Красный порядок | Замена центрального водопровода | км | 0,36 | 110 |  |  |  | 110 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 16 | д. Киселиха | Замена центрального водопровода | км | 1,2 | 360 |  |  |  | 360 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 17 | д. Медведково | Замена центрального водопровода | км | 1,2 | 360 |  |  |  | 360 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 18 | с. Шпилево | Замена центрального водопровода | км | 1,2 | 360 | 360 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 19 | д.. Сквозново | Замена центрального водопровода | км | 1,5 | 450 |  |  | 450 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 20 | д. Киселиха | Замена глубинного насосо | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 21 | с. Гридино | Замена глубинного насосо | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 22 | д. Сквозново | Замена глубинного насосо | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 23 | п. Борок | Замена глубинного насосо | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 24 | д. Беляниха | Установка СУЗ | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 25 | п. Борок | Установка СУЗ | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 26 | с. Танайково | Установка СУЗ | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 27 | д. Сквозноов | Установка СУЗ | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 28 | д. Киселиха | Установка СУЗ | Шт | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой |
| 29 | с. Ичалки, ул. Советская, 3-15 | Замена центрального водопровода | км | 1,2 | 360 | 360 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 30 | с. Ичалки, ул. Заречная | Замена центрального водопровода | км | 1,5 | 450 | 450 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 31 | с. Ичалки, ул. Победы | Замена центрального водопровода | км | 0,7 | 210 | 210 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 32 | с. Ичалки, ул. Молодежная | Замена центрального водопровода | км | 1,3 | 390 | 390 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 33 | с. Ичалки, ул. Луговая | Замена центрального водопровода | км | 1,5 | 450 | 450 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 34 | с. Ичалки, ул. Новая | Замена центрального водопровода | км | 0,5 | 150 | 150 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 35 | с. Ичалки, ул. Интернациональная | Замена центрального водопровода | км | 2,8 | 840 |  | 840 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 36 | с. Ичалки, ул. Полевая | Замена центрального водопровода | км | 0,6 | 180 |  |  | 180 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 37 | с. Сунеево, ул. Центральная, Нагорная | Замена центрального водопровода | км | 3,3 | 990 |  | 990 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 38 | д. Корсаково, ул. Центральная, | Замена центрального водопровода | км | 0,5 | 150 |  |  | 150 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 39 | д. Козловка, ул. Северная, Южная | Замена центрального водопровода | км | 1,05 | 315 |  |  | 315 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 40 | д. Красная Горка, ул. Лесная | Замена центрального водопровода | км | 0,7 | 210 |  |  | 210 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 41 | с. Дубское | Замена центрального водопровода | км | 0,5 | 150 | 150 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 42 | д. Чепас | Замена центрального водопровода | км | 0,2 | 60 |  | 60 |  |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 43 | с. Б. Кемары | Замена центрального водопровода | км | 0,3 | 90 |  |  | 90 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 44 | п.им. Дзержинского, ул. Лесная, Луговая | Замена центрального водопровода | км | 1,8 | 540 |  |  |  | 540 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 45 | с. Ревезень, ул. Советская | Замена центрального водопровода | км | 1,2 | 360 |  |  |  | 360 | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
| 46 | п. Новый Путь | Замена центрального водопровода | км | 1,1 | 330 |  |  | 330 |  | Стабильное обеспечение населения водой, снижение затрат на ликвидацию прорывов |
|  | Всего по программе |  |  |  | 24014 | 6490 | 6259 | 6005 | 5260 |  |

### Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Всего за период 2012-2015г.г. планируется заменить 47,75 км водопроводных сетей: 2012г. – 13,99км; 2013г. – 11,35км; 2014г. – 12,7 км; 2015г. – 9,71км. Планируется заменить 91 насос и установить 5 станций защиты насосов. Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

объем поднятой воды

2015 г. –  701 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2015 г. – 670,6 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

2015 г. – 30,4 тыс. м3/год.

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств местного бюджета и средств предприятия и  составят  за период  реализации  Программы  в части водоснабжения   24014 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2012 г. -  6490 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 3770 тыс руб.;

- за счет средств предприятий – 2720 тыс. руб.;

- в 2013 г.  -  6259 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 3389 тыс руб.;

- за счет средств предприятий – 2870 тыс. руб.;

- в 2014 г.  -  6005 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 2985 тыс руб.;

- за счет средств предприятий – 3020 тыс. руб.;

- в 2015г. - 5260 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 2090тыс руб.;

- за счет средств предприятий – 3170 тыс. руб.;

Источниками финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, являются плановые средства в тарифе.

### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием района. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания,  количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2009 г. – 0,12единицы;

2010 г. – 0,12 единицы;

2015 г. – 0,05 единицы.

Износ основных фондов

2009 г. – 87,8%;

2010 г. – 89,8%;

2015 г. – 68%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009г. –  0,76%

2010 г. –  1,44%;

2015 г. –  5,1 %.

Уровень потерь

2009 г. – 5,0%;

2010 г. – 5,1%;

2015 г. – 4,3%.

Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии

2009 г. – 1,7 кВт∙ч/м3;

2010 г. – 1,69 кВт∙ч/м3;

2015 г. – 1,51 кВт∙ч/м3.

5.2. Развитие системы водоотведения.

Водоотведение  города Перевоз представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор  и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В муниципальном образовании город Перевоз существует полная раздельная система канализации.

Основные технологические показатели

- Протяженность канализационных сетей –  10,2 км, в т.ч.:

  - главные канализационные коллекторы – 2,0 км;

  - уличная канализационная сеть – 8,2 км;

- Канализационные насосные станции – 4 шт.

- Установленная проектная ∑ Q  КНС = 5,4 тыс. м3/сут.

- Очистные сооружения  Q = 1,6 тыс. м3/сут:

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет до 71,6%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- износ основных сооружений и оборудования до 43%;

- низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

- использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора;

- применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по городу 10,2 км. Диаметр труб сети - 100-500 мм. Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет 69,2%.

На сети имеется четыре насосные станции перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 5400 м3/сут. По состоянию на 2011 г. износ насосных станций составляет 50%.

Часть территории города не канализована. Это преимущественно часть территории частного сектора. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС или на очистные сооружения.

Проектная производительность очистных сооружений города составляет 1600 м3/сут. Сооружения биологической очистки сточных вод ООО «Ресурс» построены в 1986 году производительность очистных сооружений составляла 1600 м3/сутки. Смесь сточных вод от главной насосной станции по коллектору поступает в приемную камеру, туда также периодически подаются стоки из выгребных ям не канализованной части города Перевоз. Далее сточные воды проходят песколовки с круговым движением воды, затем распределяются на четыре аэротенка. Сжатый воздух в аэротенки подается из компрессорной. Иловая смесь (очищенная сточная вода и активный ил) самотеком поступает на три вторичных отстойника, происходит осаждение активного ила. Активный ил из вторичных отстойников насосами подается в каждый аэротенок  (возвратный рециркулируемый ил) для поддержания необходимой дозы ила, а избыточный активный ил направляется в двухъярусный отстойник. Периодически сброженный осадок из двухъярусного отстойника выпускается на иловые площадки  для подсушивания.

Очищенная и осветленная сточная вода поступает из вторичного отстойника в первую секцию биологического пруда, которая аэрируется сжатым воздухом. Далее сточная вода проходит вторую секцию пруда и через отводящий железобетонный коллектор поступает в канал для гидроботанической доочистки. Из канала очищенная сточная вода по открытому береговому выпуску сбрасывается в водоприемник р.Пьяну.

Выпуск сточных вод после сооружений БОС осуществляется в р.Пьяну на расстоянии 2 км. ниже г.Перевоз. Выпуск один. Категория сточных вод хозбытовые недостаточно очищенные.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН  4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл.

Эффективность работы очистных сооружений

| Наименование вещества | ПДК , мг/дм3 | Входя-щая концентрация, мг/дм3 | После фильтров доочистки, мг/л КОС- 4100 м3/сут | Эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фосфаты по Р | 0,12 | 8.6 | 0,2 | 1,67 |
| Нитриты | 0,02 | <0.02 | <0,02 | - |
| Нитраты | 0,1 | <0.1 | <0,1 | - |
| Азот аммонийный | 0,12 | 54 | 0,15 | 80,0 |
| Взвешенные вещества | 3,5 | 250 | 3,5 | - |
| Нефтепродукты | 0,26 | 0,69+_0,17 | 0,26+_0,09 | 100 |
| Сухой остаток | - | 903,0+_81,3 | 898,0+_80,9 | - |
| БПК пол | 2,42 | 250 | 3,5 | 69 |
| СПАВ | 0,19 | 4 | 0,2 | 95 |
| Хлориды | 50,4 | 162 | 80 | 63 |

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- недостаточно высокая надежность сетей и сооружений;

- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

- низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения города Перевоз в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства г. Перевоз – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Пьяна воде к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Существующая технология очистки сточных вод включает:

- процеживание в ступенчатых решетках;

- задержание песка в радиальных песколовках;

- биологическую очистку в аэротенках;

- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

Требуемые мероприятия:

- переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

- реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

- проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

- реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооруженний в целях нового строительства в муниципальном образовании город Перевоз  не требуется.

Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

В городе существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения БОС.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- механическая очистка;

- транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ООО «Ресурс».

Протяженность канализационных сетей, числящихся на обслуживании ООО «Ресурс» составляет 10,2 км, в т. ч. уличная канализация 7,2 км (табл.).

Характеристика сети водоотведения муниципального образования город Перевоз

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 3,0 | 3,0 |
| 2 | в т.ч.нуждающихся в замене | км | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 50 | 50 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 7,2 | 7,2 |
| 5 | в т.ч.нуждающейся в замене | км | 4,32 | 4,32 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 60 | 60 |

В 2010 г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 30,2%.

Проектная  характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Насос г. Перевоз, мик.№1 | Sev-65.80 22.50d | 80 | 65 | 95 |
|  | Насос, г. Перевоз, мик.№2 | Sev-65.80 22.50d | 80 | 65 | 95 |
|  | Насос, г. Перевоз, ул. Северная | Sev-65.80 22.50d | 80 | 65 | 95 |
|  | Насос, г. Перевоз, ул. Коммунальная | HB.125-315/336 | 315 | 125 | 95 |
|  | Насос г. Перевоз, мик.№1 | Sev-65.80 22.50d | 80 | 65 | 95 |
|  | Насос, г. Перевоз, мик.№2 | Sev-65.80 22.50d | 80 | 65 | 95 |

В 2010 году установленная производительность КНС составила                5,4 тыс. м3/сут, а фактическая составила 0,9 тыс. м3/сут, запас резерва производительности составил 83,3%.

Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС и транспортировку в 2010 гг. составил 3,136 кВт/м3.

Проблемы

- Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 50%.

- Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

- Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (более 80%), с использованием современных бестраншейных технологий:

- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

- Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое  и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Проектная  характеристика очистных сооружений канализации приведена в табл.

Характеристика оборудования очистных сооружений

| № п/п | Место расположения | Наименование сооружений | Тип | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установленная мощность | произво-дитель-ность, м3/ч | КПД % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | ОС | Биологические очистные сооружения | КУ-533 3МГ. | 1600м.куб. | 66,6 | 65 |

В 2010 году установленная производительность БОС составила                    1,6 тыс. м3/сут, фактическая – 0,9 тыс. м3/сут. Запас резерва производительности составил 56,2%.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил   0,468 кВт·ч/м3.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется не высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 50-60% и канализационным очистным сооружениям – 43%.

Состояние основных фондов ООО «Ресурс»

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточ ная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизи-ровано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стои-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| ООО «Ресурс» |
| Водоотведение | 6197,2 | 100 | 3110,8 | 50,2 | 3086,4 | 520 | 8,4 |
| Здания | 781,7 | 12,6 | 395,4 | 50,6 | 386,3 | - |  |
| Сооружения (КНС) | 444 | 7,1 | 411,9 | 92,8 | 32,1 | 339 | 76,3 |
| Передаточные устройства | 601,8 | 9,7 | 430,8 | 71,6 | 171 | 181 | 30,1 |
| БОС | 4369,7 | 70,5 | 1872,7 | 42,8 | 2497 | - | - |

Проблемы

- Надежность системы водоотведения муниципального образования город Перевоз характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0 ед./км,  при норме    0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,98%, при норме 4 - 5%;

- удельный расход электроэнергии  – 7,81 кВт·ч/м3,

- Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

- Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

- Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

- Реконструкция и модернизация БОС.

- Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

- Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту      2010 г. оценивается следующим образом:

1.Пропущено через очистные сооружения -  Q = 875,6 м3/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

В 2015 году прогнозный объем  сточных вод пропущенных через очистные сооружения, составит 345,5 тыс. м3/год, что на  8,1% больше факта 2010 г.

## Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет строительства жилья.

Основные показатели системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2008 г. факт | 2009 г. факт | 2010 г. факт | 2011 г. план | 2012 г. план | 2013 г. прогноз | 2014 г прогноз | 2015 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 319,6 | 319,6 | 319,6 | 319,6 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 |
| 2 | Население | тыс. м³ /год | 222 | 222 | 222 | 222 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м³ /год | 52 | 52 | 52 | 52 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 4 | Прочие потребители | тыс. м³ /год | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах  ООО «Ресурс» за 2010 г., сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. №302:

- Расходы на перекачку и транспортировку сточной жидкости:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по очистке сточной жидкости:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- Прочие прямые расходы

- Общеэксплуатационные расходы

- Прибыль

С 01.01.2010 года тариф водоотведения потребителям муниципального образования город Перевоз  установлен в размере  26,90 руб./м3 (без учета НДС), согласно Постановления администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 25.11.2009г. №1137 «Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на территории Перевозского района». На 2011 год тариф на водоотведение установлен в размере 28,59 руб./куб.м. Решением Региональной службы по тарифам от 30.11.2010г. № 42/167, увеличение составило 106,2%.

Основными статьями затрат на водоотведение в 2011 году:

- фонд оплаты труда;

- эл.энергия;

- общеэксплуатационные расходы;

- общехозяйственные расходы.

- цеховые затраты – рост по отношению к 2009 г. – 8,4%.

В 2011 г. по перекачке и транспортировке сточной жидкости основную долю занимали затраты на электроэнергию –11,63%, оплата труда 23,29% , ремонт и техническое обслуживание 7,24%.

В затратах по очистке сточной жидкости основными статьями являются электроэнергия 14,99%, фонд оплаты труда – 14,19% и ремонт и техническое обслуживание – 3,34 %, что соответствует нормативам.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- неорганизованное поступление талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,01 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- капитальный ремонт сетей водоотведения;

- ремонт канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 85%;

- доля стоков, подвергающихся очистке, – 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- Программой предусмотрена ремонт очистных сооружений БОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.  При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение городских очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

      - Ремонт канализационных очистных сооружений:

- увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений;

      - Ремонт канализационных насосных станций

      - Ремонт канализационных коллекторов.

### Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения  с учетом перечня мероприятий являются:

пропущено сточных вод

2015 г. – 345 тыс. м3/год;

При этом ожидаются следующие результаты:

- Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на БОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

- Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

- Своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

- Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

- Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

- Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств предприятия   и составят за период реализации  Программы  в части водоотведения  3240 тыс.руб., в т.ч.:

- в 2012 г. -  1010,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 400 тыс.руб.

- за счет средств предприятия – 610 тыс.руб.

- в 2013 г.  -  1010 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 400 тыс.руб.

- за счет средств предприятия – 610 тыс.руб.

- в 2014 г.  -  610 тыс. руб. за счет средств предприятия.

- в 2015 г. -  610 тыс. руб. за счет средств предприятия.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются плановыми средствами в тарифе.

### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально– экономическим развитием муниципального района. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей            в год

2010 г. – 0 единицы;

2015 г. – 0 единицы.

Износ основных фондов

2010 г. –  50,2%;

2015 г. –  45%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2010 г. – 0,98 кВт∙ч/м3;

2015 г. – 0,82 кВт∙ч/м3.

| Перечень мероприятий по ремонту систем водоотведения на 2012-2015гг. |
| --- |
| №№ п/п | Адрес | Технологическое мероприятие | ед.изм. | кол-во | Всего средств тыс.руб. |  | Обоснование мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Очистные сооружения г.Перевоз, ул. Северная 12 | Приобретение воздуходувок | Шт. | 2 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | г.Перевоз | Замена канализационных сетей | км | 1,2 | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод |
| 3 | г.Перевоз | Замена оборудования на очистных сооружениях и КНС |  |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод |
|  | Итого |  |  |  | 3240 | 1010 | 1010 | 610 | 610 |  |

5.3 Развитие системы теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения:

- Источники теплоснабжения – 7 котельных

- Установленная мощность –  43,482 Мвт/ч

- Присоединенная нагрузка – 27,309 Мвт/ч

- Оборудование – 25 котлов

- Основным видом топлива на котельных является природный газ

- Схема теплоснабжения закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 21,8 км.  Основные годы заложения сетей  1976 - 1990 гг.  Прокладка теплосетей – наземная и подземная. Трубопроводы в изоляции из мин.ваты:

Котельные. Общая характеристика котельных.

Котельная № 1 г.Перевоз

В котельной № 1 Перевоз установлено шесть газовых котлов КСВА -1,25. Установленная мощность котлов – 7,5 Мвт/ч, подключенная нагрузка составляет  7,5Мвт/ч.

Резерв – 0%.

Топливо – Природный газ.

Котельная № 2 г.Перевоз

В котельной № 2 г.Перевоз установлено шесть газовых котлов Факел – 1г. Установленная мощность котлов – 6 Мвт/ч, подключенная нагрузка составляет  5,184Мвт/ч.

Резерв – 13,6%.

Топливо - Природный газ.

Котельная № 3 г.Перевоз

В котельной № 3 г.Перевоз установлено три газовых котла Витоплекс 100. Установленная мощность котлов – 5,25 Мвт/ч, подключенная нагрузка составляет  5,25Мвт/ч.

Резерв – 0%.

Топливо - Природный газ.

Котельная ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж»

В котельной установлено два котла КВГ -4,65-1.

Установленная мощность котлов – 18,6 Мвт/ч, подключенная нагрузка составляет  4,423Мвт/ч.

Резерв – 76,2%.

Топливо - Природный газ.

Котельная № 5 п.Центральный

В котельной № 5 п.Центральный  установлено два газовых котла КСВА-1,25. Установленная мощность котлов – 2,5 Мвт/ч, подключенная нагрузка составляет  1,161Мвт/ч.

Резерв – 53,5%.

Топливо - Природный газ.

Котельная  с.Ичалки

В котельной с.Ичалки установлено четыре газовых котла Факел-Г. Установленная мощность котлов – 3,44 Мвт/ч, подключенная нагрузка составляет  3,493 Мвт/ч.

Резерв – 0%.

Топливо - Природный газ.

Котельная  с.Вельдеманово

В котельной с.Вельдеманово установлено два газовых котла Хопер-100. Установленная мощность котлов – 0,192 Мвт/ч, подключенная нагрузка составляет  0,298Мвт/ч.

Резерв –0%.

Топливо – Природный газ.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании город Перевоз, п.Центральный, с.Ичалки, с.Вельдеманово двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и подземная. Регулирование отпуска тепла – центральное качественное.

От котельных сети теплоснабжения выполнены в двухрубном исполнении.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 212 дней.

Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования город Перевоз, п.Центральный, с.Ичалки, с.Вельдеманово в двухтрубном исчислении равна 21,8 км.

Система теплоснабжения - закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 20 - 25 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,3 до 0,1 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

| Реестр сетей системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | место расположения трубопровода | Протяженность сетей* | вид прокладки сетей | материал трубопровода | вид собственности |
|  | населенный пункт | наименование улицы | всего | в том числе диаметром: | наземная или подземная | канальная или беcканальная |  |  |
|  |  |  |  | до 200 мм | от 200 до 400 мм | от 400 до 600 мм | свыше 600 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | п. м. | п. м. | п. м. | п. м. | п. м. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Перевоз | мик.№1 | 300 | 300 |  |  |  | подземная | кан. | сталь | аренда |
| 2 | г. Перевоз | мик.№1 | 300 | 300 |  |  |  | надземная |  | сталь | аренда |
| 3 | г. Перевоз | мик.№1-проспект Сов. | 350 | 350 |  |  |  | подземная | кан. | сталь | аренда |
| 4 | г. Перевоз | мик.№1-проспект Сов. | 150 | 150 |  |  |  | подземная |  | сталь | аренда |
| 5 | г. Перевоз | мик.№1-проспект Сов. | 260 | 260 |  |  |  | надземная |  | сталь | аренда |
| 6 | г. Перевоз | мик.№1-проспект Сов. | 800 | 800 |  |  |  | подземная | кан. | сталь | аренда |
| 7 | г. Перевоз | мик.№1 | 150 | 150 |  |  |  | надземная | бес. | сталь | аренда |
| ИТОГО: вместе с ГВС | 2310 | 2310 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Перевоз, | ул. Новая 1,2,3,8. | 240 | 80 | 160 |  |  | подземная | бес. | сталь | аренда |
| 2 | г. Перевоз, | мик.№2 | 110 | 110 |  |  |  | подземная | бес. | сталь | аренда |
| 3 | г. Перевоз | мик.№2 | 280 | 280 |  |  |  | подземная |  | сталь | аренда |
| 4 | г. Перевоз | мик.№2 , 1,20,22 | 310 | 310 |  |  |  | надз. |  | сталь | аренда |
| 5 | г. Перевоз | ул. Молодежная, 1,3,5. | 380 | 380 |  |  |  | надз. | бес. | сталь | аренда |
| 6 | г. Перевоз | мик.№2, 10,10а | 285 | 285 |  |  |  | надз. | бес. | сталь | аренда |
| 7 | г. Перевоз | пр. Советский | 270 | 270 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 8 | г. Перевоз | пр. Советский | 625 | 625 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 9 | г. Перевоз | пр. Советский,4 | 170 | 170 |  |  |  | надз. |  | сталь | аренда |
| 10 | г. Перевоз | пр. Советский,6 | 120 | 120 |  |  |  | надз. |  | сталь | аренда |
| 11 | г. Перевоз | мик.2, 16 | 120 | 120 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 12 | г. Перевоз | мик.2, 17 | 160 | 160 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 13 | г. Перевоз | мик.2, 21 | 280 | 280 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 14 | г. Перевоз | мик.2, Д/сад №4 | 160 | 160 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 15 | г. Перевоз | мик.2, №15 | 360 | 360 |  |  |  | надз. | бес. | сталь | аренда |
| 16 | г. Перевоз | ул. Школьная, 28 | 220 | 220 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 17 | г. Перевоз | ул. Школьная, 30 | 160 | 160 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| Итого: | 4250 | 4090 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Перевоз, | ул. Центральная, 76,80. | 537 | 537 |  |  |  | подз./надз. | бес. | сталь | аренда |
| 2 | г. Перевоз, | ул. Центральная ЦРБ. | 1336 | 260 | 1076 |  |  | подз./надз. | бес. | сталь | аренда |
| 3 | г. Перевоз, | мик.№2, ул. Молодежная | 993 | 623 | 370 |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 4 | г. Перевоз, | мик.№2, 4,5,2, | 615 | 615 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| Итого: |  | 3481 | 2035 | 1446 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Перевоз, | ул. Центральная 76,80 | 357 | 357 |  |  |  | подз./надз. | бес. | сталь | аренда |
| 2 | г. Перевоз, | ул. Центральная,ЦРБ | 882 | 882 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 3 | г. Перевоз, | мик.№2, ул. Молодежная | 993 |  | 993 |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| 4 | г. Перевоз, | мик.№2,5 | 165 | 165 |  |  |  | подз./надз. | бес. | сталь | аренда |
| ИТОГО: |  | 2397 | 1404 | 993 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная Перевозского строительного колледжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Перевоз | пр.Советский, 17,19,учебные корпуса ПСК, общежития | 1400 | 1400 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | собственность |
| 2 | г.Перевоз | Пр.Советский, 35,37, Микрорайон 3,д.13 | 930 | 930 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | аренда |
| ИТОГО: | 2330 | 2330 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 14768 | 12169 | 2599 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Центральный | ул. Центральная | 1100 | 1100 |  |  |  | подз./надз. | бес. | сталь | хоз. ведение |
| 2 | с. Ичалки | ул. Полевая | 2000 | 2000 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | хоз. ведение |
| 3 | с.Вельдеманово | ул.Молодежная | 2300 | 2300 |  |  |  | подз. | бес. | сталь | хоз. ведение |
| ИТОГО: | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 20168 | 17569 | 2599 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Процент износа сетей теплоснабжения составляет :

- сети отопления  - 75%;

Проблемы:

- за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет                  0,4 – 0,3 аварий на километр сети. Что выше допустимого норматива - 0,2 – 0,3 аварий и повреждений. Повышенная аварийность связана с высокой степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

#### Структура производства, передачи

#### и потребления энергии и энергоресурсов

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на регулируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Объем выработки теплоэнергии | Тыс.Гкал. | 41,583 | 41,583 | 41,583 | 41,583 |
| 2 | Объем покупной теплоэнергии | Тыс.Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды | Тыс.Гкал. | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
| 4 | Объем отпуска в сеть теплоэнергии | Тыс.Гкал. | 40,731 | 40,731 | 40,731 | 40,731 |
| 5 | Объем потерь теплоэнергии | Тыс.Гкал. | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,988 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной теплоэнергии | Тыс.Гкал. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | Тыс.Гкал. | 36,755 | 36,755 | 36,755 | 36,755 |
| 7.1 | Население | Тыс.Гкал. | 22,687 | 22,687 | 22,687 | 22,687 |
| 7.2 | Бюджет | Тыс.Гкал. | 12,521 | 12,521 | 12,521 | 12,521 |
| 7.3 | Прочие потребители | Тыс.Гкал. | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |

### Экономический анализ

#### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «Ресурс» и МУП «Жилсервис» за 2010 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения  на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, включают следующие группы расходов:

    - топливо;

    - покупаемая электрическая и тепловая энергия;

    - оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

    - сырье и материалы;

    - ремонт основных средств;

    - оплата труда и отчисления на социальные нужды;

    - амортизация основных средств и нематериальных активов;

    - прочие расходы.

За рассматриваемый период (2010 – 2012 гг.) себестоимость продукции увеличится на 16,9%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- Общехозяйственные расходы

- Услуги производственного характера

- Оплата труда производственных рабочих

В период с 2010 по 2012 гг. полная стоимость теплоснабжения увеличится на 16,9%.

### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей).

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Степень износа основных фондов:

- сети отопления  - 51,1%;

  - Высокий уровень  повреждений 0,4 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением  Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

## Программа развития системы теплоснабжения

### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения города Перевоз, п.Центральный, с.Ичалки, с.Вельдеманово показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

### Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий.

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

производство тепловой энергии

2015 г. –    30,819 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии

2015 г. – 30,819 тыс. Гкал;

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет  средств предприятия, прочих источников  и  составят  за  период     реализации     Программы  в части теплоснабжения  16241 тыс.руб., в т.ч.:

- в 2012 г. –  6241 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 4161 тыс.руб.;

- за счет средств предприятия – 2080 тыс.руб.;

- в 2013 г.  –  4560 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 2480 тыс.руб.;

- за счет средств предприятия – 2080 тыс.руб.;

- в 2014 г.  –  5900 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 780 тыс.руб.;

- за счет средств предприятия – 2080 тыс.руб.;

- в 2015 гг. –  2580 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 500 тыс.руб.;

- за счет средств предприятия – 2080 тыс.руб.;

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,4 до 0,1 аварии на 1 км сетей), потерь тепловой энергии на 2 - 3% в год и сокращения на 15% затрат на аварийно-восстановительные работы. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей             в год

2010 г. –  0,4 единицы;

2015 г. –  0,1 единицы.

Износ основных фондов

2010 г. – 51,1%;

2015 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010г. – 3,3%;

2015 г. – 5%.

Уровень потерь

2010 г. – 10%;

2015 г. – 5%;

Перечень мероприятий по ремонту систем теплоснабжения

на 2012-2015гг.

тыс.руб.

| №№ п/п | Адрес | Технологическое мероприятие | ед.изм. | кол-во | Всего средств,тыс.руб. | Реализация по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Котельная №1, г. Перевоз, мик.№1 | Замена 2-х котлов и автоматики | Шт. | 2 | 3200,0 | 1500,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 2 | Котельная №2, Г. Перевоз, мик. №2 | Замена 1-го котла | Шт. | 1 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 3 | Котельная №3, г. Перевоз, ул. Центральная | Хим.водоподготовка |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 4 | г.Перевоз Замена теплотрассы | Труба в трубе | Км. | 1500 | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 5 | г.Перевоз | Диагностика труб | Шт. | 8 | 560,0 | 0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 6 | Котельная п.Центральный | Реконструкция узлов учета газа | Шт. | 1 | 480,5 | 480,5 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 7 | Котельная с.Ичалки | Реконструкция узлов учета газа | Шт. | 1 | 480,5 | 480,5 |  |  |  | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 8 | г.Перевоз | Замена теплотрассы | Км. | 3200 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 9 | г.Перевоз | Ремонтные работы в котельных |  |  | 4320 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
| 10 | г.Перевоз Котельная №3 | Приобретение редана | Шт. | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильное обеспечение населения теплом нормативного качества |
|  | Итого |  |  |  | 16241 | 6241 | 4560 | 2860 | 2580 |  |

## 5.4. Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

### Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы муниципального района вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 4,5 км от г.Перевоз по трассе Перевоз- Ичалки. Занимаемая площадь полигона 9,5га. Подъездная дорога к полигону – асфальто-бетонное покрытие.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет МУП «Коммунальник». Предприятием получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,  транспортировке, размещению  отходов.

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления ТБО в размере 1,80 м3 на человека в год  - для населения;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

### Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе, дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО  может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО  с целью оптимального решения проблем, связанных  с охраной окружающей среды.

Участие Перевозского муниципального района в ОЦП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 06.03.2009 года №104, в части территориального размещения объектов по утилизации твердых бытовых отходов, предполагает реализацию включенных  мероприятий на 2012-2013 годы, представленных в таблице:

Мероприятия по совершенствованию системы  утилизации (захоронения)

ТБО Перевозского муниципального района

| № п/п | Населенный пункт, улица, район | Технические мероприятия | ВСЕГО, тыс.руб. | Реализация программы по годам 1 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Обоснование мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон ТБО Перевозского муниципального района | Рекультивация Перевозского полигона | 33717 |  | 16496 | 17321 |  | Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО обеспечение безопасной экологической обстановки |
|  | ИТОГО |  | 33717 |  | 16496 | 17321 |  |  |

6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

## ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## Основными источниками инвестирования Программы являются (табл.45):

## • средства, организаций коммунального комплекса  (внебюджетные средства).

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 77312 тыс. рублей, в том числе:

-областной бюджет– 16908,5 тыс. руб.,

- районный бюджет – 37863,5 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 22540 тыс. руб.

Структура финансового обеспечения Программы, %

Финансовое обеспечение Программы по периодам

реализации мероприятий

| №№ пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ВСЕГО |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 3770 | 3389 | 2985 | 2090 | 12234 |
|  |  | Внебюджетные средства | 2720 | 2870 | 3020 | 3170 | 11780 |
|  |  | ИТОГО | 6490 | 6259 | 6005 | 5260 | 24014 |
| 2 | Мероприятия в сфере водоотведения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 400 | 400 |  |  | 800 |
|  |  | Внебюджетные средства | 610 | 610 | 610 | 610 | 2440 |
|  |  | ИТОГО | 1010 | 1010 | 610 | 610 | 3240 |
| 3 | Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 8248 | 8660,5 |  | 16908,5 |
|  |  | Районный бюджет |  | 8248 | 8660,5 |  | 16908,5 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 16496 | 17321 |  | 33817 |
| 4 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4161 | 2480 | 780 | 500 | 7921 |
|  |  | Внебюджетные средства | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 8320 |
|  |  | ИТОГО | 6241 | 4560 | 2860 | 2580 | 16241 |
|  | Всего мероприятия по Программе | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 8248 | 8660,5 |  | 16908,5 |
|  |  | Районный бюджет | 8331 | 14517 | 12425,5 | 2590 | 37863,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 5410 | 5560 | 5710 | 5860 | 22540 |
|  |  | ИТОГО | 13741 | 28325 | 26796 | 8450 | 77312 |

Тарифы, надбавки, плата за подключение

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» -тариф на водоснабжение - тариф на водоотведение | 16,38 16,99 | 21,93 24,47 | 24,04 26,90 |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплосеть» - тариф на теплоснабжение | 981,17 | 937,80 | 1042,37 |  |  |  |  |  |
| ООО «Ресурс» -тариф на водоснабжение - тариф на водоотведение - тариф на теплоснабжение |  |  |  | 24,90 28,59 1198,70 | 27,25 30,41 1327,80 | 29,97 33,45 1460,58 | 32,96 36,80 1606,64 | 36,25 40,48 1767,30 |
| МУП «Жилсервис» -тариф на водоснабжение - тариф на теплоснабжение | 13,88 981,17 | 23,52 1182,70 | 26,08 1277,48 | 29,91 1469,14 | 33,02 1627,37 | 36,32 1790,10 | 39,95 1969,11 | 43,94 2166,02 |

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах  и составляет по району более 90% , не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице:

| показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год оценка | 2012 год прог-ноз | 2013 год прог-ноз | 2014 год прог-ноз | 2015 год прог-ноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата населением коммунальных услуг, % | 98,1 | 97,7 | 102,9 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Данный показатель для района должен быть не менее 89%.

При установленных на территории Перевозского района тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв.м.), а также установленном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2011 году максимальные расходы на оплату коммунальных услуг составляют 10,8%  от среднедушевого дохода населения в месяц, что не превышает значения федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи (22%).

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11,9 % от общей численности населения района (предельное значение данного показателя –для района  не более 16,6%).

Доля семей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, в общем количестве семей по району составила 10,8%, что не превышает максимального прогнозного значения данного показателя (11%).

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации района, администрации городской и сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в г.Перевоз, замены деревянного и малоэтажного жилого фонда на территории города и сельских населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Перевозского муниципального района;

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского муниципального района включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  района по итогам результатов реализации Программы.

# Text boxes

| Оборудовано: | г.Перевоз, % | Перевозский район, % |
| --- | --- | --- |
| водопроводом | 91,5 | 75,2 |
| канализацией | 89,6 | 67,1 |
| центральным отоплением | 51,5 | 28,0 |
| газом | 91,1 | 89,4 |